## DATA
Razdoblje od | Razdoblje do | Tip priključenog sustava | Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [kWh/m3] | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [MJ/m3]
2024-09-01 06:00 | 2024-09-30 06:00 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1289 | Novi Marof | 11.3808 | 40.971
2024-09-01 06:00 | 2024-09-30 06:00 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1251 | Varaždin | 11.3411 | 40.828